	Abstrak
	Klaim
	Deskripsi
	Gambar
	Smart Technology Offer

	Judul

:

Rancang Bangun Bioreaktor Unggun Diam untuk Reaksi Enzimatik dengan Sistem Daur Ulang 
 

No. reg/ID 

:

P200011084 

Tanggal Pendaftaran : 14Â DesemberÂ 2000

Inventor

:

Dr. Ir. Budiatman Satiawihardja, M.Sc
Dr. Ir. Purwiyatno H.
Dr. Slamet B.

Jenis Paten : Paten

 

 



	Abstrak

 

Penemuan ini merupakan suatu rancang bangun bioreaktor unggun diam untuk reaksi enzimatik dengan daur ulang yang bagian-bagian utamanya terdiri dari dua bioreaktor kembar dengan satu bejana pensuplai bahan yang secara keseluruhannya terletak di dalam kotak fiber-glass.  Peletakan sistem keseluruhan di dalam kotak fiber-glass dimaksudkan untuk terjadinya pemanasan secara menyeluruh oleh lampu sinar infra merah, menekan kehilangan energi sebesar mungkin dan supaya sistem dapat dilihat dari luar.  Aspek kekhasan lainnya adalah: sistem pemanasan dan kontrol suhunya untuk masing-masing bejana pensuplai bahan dan bioreaktor, cara pemberian umpan (feed) menggunakan sparger, dimensi bioreaktor keseluruhan serta dimensi bagian dalamnya yang berperanan dalam sistem reaksi.



 
